考试安全及服务国产化改造需求书

一、项目背景

为满足学校标准化考试、教学及办公需求，拟对C505中心机房进行考试管理及服务国产化改造。本项目需严格遵循国家机考环境标准，确保机房设施兼容国内大型信息化考试（如卫生专业技术资格考试、国家法律职业资格考试等），同时优化机房环境，提升设备运行稳定性。

二、建设目标

建成一整套符合标准化考试管理要求的软硬件的系统，满足未来5年的大规模各类机考需求。

三、需求描述

1、二台多路服务器，需符合国家信创标准，满足考试业务及服务虚拟化要求。

2、一台高性能服务器，配置高性能算力卡，满足考试管理要求，同时与学校原有云桌面系统兼容。

3、存储升级：将学校原有二台存储进行容量和算力升级。

4、一台存储备份，可定时将主要服务器业务进行备份，需满足备份容量要求。

5、一套VPN软件，用于远程管理内网设备。

6、一台考试出口网络设备，一台原有防火墙特征库续费（三年授权）及全校网络运维一年本地服务。

7、一套信息协同管理软件，含65个点服务一年授权。

8、正版WPS软件，15个点服务一年授权。

9、主要业务系统网络等级保护二级测评。

10、服务器软件及服务管理面板3套，一年授权。

11、动力及环境改造：6K UPS主机一台，C505机房12000天井机一台，A103机房7200天井机二台，人在传感器及温湿度传感器、网关及配套软件（按需确定数量）。

12、教育城域网直连，通过裸光纤和现代教育技术中心机房直连。无线AP点10个，需和学校原有无线控制系统兼容。

说明：以上所有设备均包含实际使用需要的辅材、布线、施工以及相关拆、迁、搬运工作。

设计方提前和相关部门联系后，可到校现场勘测。